## Sheet1
Reading No | Time | Type | Duration | Units | Sequence | Flags | SAMPLE | LOCATION | INSPECTOR | MISC | NOTE | Mo | Mo Error | Zr | Zr Error | Sr | Sr Error | U | U Error | Rb | Rb Error | Th | Th Error | Pb | Pb Error | Au | Au Error | Se | Se Error | As | As Error | Hg | Hg Error | Zn | Zn Error | W | W Error | Cu | Cu Error | Ni | Ni Error | Co | Co Error | Fe | Fe Error | Mn | Mn Error | Ba | Ba Error | Sb | Sb Error | Sn | Sn Error | Cd | Cd Error | Pd | Pd Error | Ag | Ag Error | Bal | Bal Error | Nb | Nb Error | Re | Re Error | Ta | Ta Error | Hf | Hf Error | Cr | Cr Error | V | V Error | Ti | Ti Error | Ca | Ca Error | K | K Error | Al | Al Error | P | P Error | Si | Si Error | Cl | Cl Error | S | S Error | Mg | Mg Error | Sc | Sc Error | Cs | Cs Error | Te | Te Error
189 | 2024-12-04 17:56 | TestAll Geo | 132.59 | ppm | Final | -8mm | cd166-33 |  |  |  |  | 8.84 | 3.17 | 60.35 | 5.43 | 1369.82 | 14.94 | <LOD | 8.99 | 28.49 | 2.98 | 6.96 | 3.44 | 9.02 | 4.6 | <LOD | 7.99 | <LOD | 4.27 | <LOD | 5.69 | <LOD | 12 | 73.07 | 11.33 | <LOD | 48.91 | 36.98 | 16.2 | <LOD | 43.07 | <LOD | 65.24 | 13199.46 | 254.04 | 364.01 | 63.39 | 245.25 | 44.53 | <LOD | 25.05 | 18.4 | 10.77 | 14.48 | 8.32 | <LOD | 6.22 | 6.86 | 4.18 | 515524.78 | 2672.43 | 8.2 | 2.13 | <LOD | 1.5 | <LOD | 1.5 | <LOD | 1.5 | 41.04 | 25.51 | 88.74 | 33.49 | 1335.71 | 145.26 | 357698.38 | 2471.76 | 6801.23 | 262.22 | 20487.98 | 3146.46 | <LOD | 363.83 | 65457.9 | 1406.35 | 16056.63 | 196.08 | 1275.56 | 118.2 | <LOD | 37440.46
190 | 2024-12-04 18:00 | TestAll Geo | 134.79 | ppm | Final | -8mm | cd166-43 |  |  |  |  | 4.72 | 2.17 | 68.91 | 3.66 | 1182.55 | 9.65 | <LOD | 6.49 | 39.9 | 2.3 | 5.09 | 2.35 | 19.15 | 3.75 | <LOD | 5.69 | <LOD | 3.06 | <LOD | 4.16 | <LOD | 8.14 | 96.57 | 8.57 | <LOD | 33.89 | 39.96 | 11.25 | <LOD | 31.21 | <LOD | 51.18 | 17113.11 | 201.75 | 462.58 | 46.84 | 183.46 | 44.91 | <LOD | 14.97 | <LOD | 14.87 | <LOD | 17.57 | <LOD | 3.83 | 6.99 | 4.26 | 504870.5 | 1956.66 | 7.7 | 1.48 | <LOD | 1.5 | <LOD | 1.5 | <LOD | 1.5 | <LOD | 36.57 | 94.24 | 33.54 | 1947.94 | 135.04 | 307313.09 | 1776.32 | 11704.81 | 308.54 | 31676.84 | 3209.28 | <LOD | 549.21 | 95983.79 | 1548.46 | 7474.08 | 128.11 | 1718.79 | 115.74 | <LOD | 24743.8
192 | 2024-12-04 18:05 | TestAll Geo | 166.82 | ppm | Final | -8mm | cd166-44 |  |  |  |  | 4.22 | 1.77 | 62.81 | 2.89 | 1046.78 | 7.44 | <LOD | 5.26 | 44.3 | 1.96 | 15.07 | 5.8 | 330.53 | 9.12 | <LOD | 5.19 | <LOD | 2.63 | 23.37 | 7.08 | <LOD | 6.77 | 87.94 | 6.81 | <LOD | 27.32 | 41.21 | 9.26 | <LOD | 25.64 | <LOD | 42.49 | 17967.56 | 171.55 | 406.84 | 37.26 | 212.87 | 44.19 | <LOD | 16.05 | <LOD | 25.05 | <LOD | 10.94 | <LOD | 6.92 | <LOD | 7.06 | 511727.56 | 1574.72 | 7.61 | 1.21 | <LOD | 1.5 | <LOD | 1.5 | <LOD | 1.5 | <LOD | 11.5 | 87.75 | 27.32 | 1445 | 58.5 | 286213.91 | 1429.6 | 12971.36 | 266.92 | 36836.51 | 3342.69 | <LOD | 377.97 | 109313.54 | 1592.31 | 19017.9 | 193.39 | 1614.21 | 120.2 | <LOD | 25037.59 | 375.64 | 125.11
193 | 2024-12-04 18:09 | TestAll Geo | 125.67 | ppm | Final | -8mm | cd166-46 |  |  |  |  | <LOD | 3.67 | 73.36 | 3.91 | 903.04 | 9.63 | <LOD | 7.05 | 40.72 | 2.58 | 5.77 | 2.63 | 13.51 | 3.87 | <LOD | 6.51 | <LOD | 3.4 | <LOD | 4.36 | <LOD | 9.43 | 45.74 | 7.96 | <LOD | 38.27 | 29.3 | 12.33 | 66.13 | 24.35 | <LOD | 59.34 | 17873.33 | 234.1 | 379.18 | 51.46 | 312.68 | 45.79 | <LOD | 21.51 | <LOD | 24.02 | <LOD | 16.99 | <LOD | 4.47 | <LOD | 6.24 | 514744.34 | 2134.24 | 5.43 | 1.62 | <LOD | 1.5 | <LOD | 1.5 | <LOD | 1.5 | 46.22 | 22.12 | 73.95 | 31.82 | 2152.35 | 121.78 | 265295.72 | 1712.67 | 12578.57 | 305.37 | 38542.52 | 3503.31 | <LOD | 360.14 | 129806.37 | 1641.86 | 15012.46 | 171.72 | 2242.01 | 119.45 | <LOD | 31970.84
194 | 2024-12-04 18:13 | TestAll Geo | 140.86 | ppm | Final | -8mm | cd166-67 |  |  |  |  | 5.14 | 2.01 | 69.5 | 3.44 | 1246.02 | 9.12 | <LOD | 5.96 | 26.1 | 1.89 | 6.41 | 2.16 | 8.55 | 2.91 | <LOD | 5.42 | <LOD | 2.83 | <LOD | 3.43 | <LOD | 7.59 | 30.8 | 5.97 | 35.5 | 21.01 | 36.54 | 10.31 | <LOD | 29.01 | <LOD | 44.34 | 15010.93 | 173.31 | 345.94 | 40.2 | 216.2 | 45.19 | <LOD | 21.92 | <LOD | 25.88 | <LOD | 17.12 | <LOD | 5.02 | <LOD | 9.3 | 481342.69 | 1910.29 | 7.78 | 1.37 | <LOD | 1.5 | <LOD | 1.5 | <LOD | 1.5 | 43.42 | 25.24 | 97.06 | 34.82 | 2015.24 | 145.92 | 334863 | 1824.34 | 8256.32 | 278.35 | 27419.76 | 3310.78 | <LOD | 579.51 | 80899.94 | 1479.29 | 8493.28 | 137.23 | 1477.41 | 114.76 | 38258.09 | 18445.86
195 | 2024-12-04 18:16 | TestAll Geo | 135.15 | ppm | Final | -8mm | cd166-77 |  |  |  |  | 4.77 | 2.2 | 76.56 | 3.79 | 1217.95 | 9.88 | <LOD | 6.31 | 27.17 | 2.06 | 18.4 | 7.38 | 13.87 | 3.47 | <LOD | 6.03 | <LOD | 3.04 | 5.94 | 2.85 | <LOD | 8.23 | 35.35 | 6.8 | 39.6 | 23.3 | 53.47 | 11.81 | 42.92 | 21.52 | <LOD | 53.86 | 18937.37 | 215.22 | 593.31 | 50.94 | 198.8 | 45.89 | <LOD | 15.51 | <LOD | 16.14 | <LOD | 19.82 | <LOD | 3.85 | 8.69 | 4.41 | 497029.53 | 2001.6 | 10.85 | 1.53 | <LOD | 1.5 | <LOD | 1.5 | <LOD | 1.5 | <LOD | 39.28 | 100.03 | 37.13 | 2827.75 | 148.53 | 320252.59 | 1817.88 | 8773.48 | 279 | 30468.34 | 3192.53 | <LOD | 431.26 | 90392.81 | 1499.38 | 4535.99 | 104.24 | 1649.52 | 112.33 | <LOD | 25241.13
196 | 2024-12-04 18:21 | TestAll Geo | 162.39 | ppm | Final | -8mm | cd166-80 |  |  |  |  | 4.91 | 1.79 | 75.94 | 3.06 | 1155.17 | 7.83 | <LOD | 5.07 | 24.98 | 1.65 | 17.36 | 5.96 | 68.07 | 4.7 | <LOD | 4.88 | 2.84 | 1.71 | 9.14 | 3.67 | <LOD | 6.72 | 33.11 | 5.36 | <LOD | 27.5 | 55.14 | 9.56 | 53.71 | 17.49 | <LOD | 39.94 | 15558.67 | 159.23 | 559.64 | 40.65 | 254.83 | 47.19 | <LOD | 18.45 | <LOD | 16.13 | <LOD | 11.5 | <LOD | 3.92 | <LOD | 6.46 | 530878.69 | 1507.04 | 10.06 | 1.25 | <LOD | 1.5 | <LOD | 1.5 | <LOD | 1.5 | <LOD | 12.78 | 102.48 | 30.7 | 1585.43 | 70.07 | 310198.72 | 1613.23 | 7601.09 | 240.68 | 23839.23 | 3275.68 | <LOD | 388.36 | 77486.85 | 1438.37 | 28032.4 | 242.07 | 1599.61 | 124.07 | <LOD | 42809.46 | 397.83 | 154.3
197 | 2024-12-04 18:24 | TestAll Geo | 138.56 | ppm | Final | -8mm | cd166-84 |  |  |  |  | 4.06 | 2.11 | 82.19 | 3.67 | 1188.53 | 9.38 | <LOD | 6 | 23.65 | 1.91 | 18.52 | 7.09 | 14.16 | 3.34 | 5.84 | 3.86 | <LOD | 2.9 | <LOD | 3.91 | <LOD | 7.89 | 29.86 | 6.36 | <LOD | 33.18 | 46.96 | 11.19 | <LOD | 30.74 | 71.32 | 36.92 | 21041.85 | 220.07 | 445.75 | 45.85 | 175.94 | 45.89 | <LOD | 20.74 | <LOD | 21.52 | <LOD | 12.97 | <LOD | 5.82 | <LOD | 6.02 | 516213.94 | 1803.52 | 12.96 | 1.51 | <LOD | 1.5 | <LOD | 1.5 | <LOD | 1.5 | 66.72 | 26.01 | 109.23 | 38.46 | 3479.87 | 156.16 | 316879.28 | 1796.11 | 8115.31 | 279.26 | 28817.57 | 3021.44 | 484.27 | 238.55 | 94419.67 | 1519.99 | 5984.11 | 115.86 | 2507.8 | 125.43 | <LOD | 23369.27
198 | 2024-12-04 18:27 | TestAll Geo | 123.04 | ppm | Final | -8mm | cd166-93 |  |  |  |  | 6.11 | 2.9 | 168.38 | 5.64 | 798.33 | 10.04 | <LOD | 6.94 | 18.14 | 2.43 | <LOD | 4.46 | 10.88 | 4.1 | <LOD | 7.6 | <LOD | 3.96 | 8.13 | 3.55 | <LOD | 10.86 | 59.18 | 10.52 | <LOD | 44.75 | 60.7 | 15.32 | 95.78 | 29.46 | <LOD | 129.96 | 63906.62 | 3282.89 | 975.68 | 81.18 | 318.71 | 53.22 | <LOD | 21.59 | <LOD | 19.31 | <LOD | 12.09 | <LOD | 4.17 | <LOD | 6.93 | 505926.78 | 14763.71 | 30.65 | 14.04 | <LOD | 1.5 | <LOD | 1.5 | <LOD | 1.5 | 264.52 | 32.12 | 250.5 | 61.32 | 13471.63 | 571.5 | 180531.91 | 5439.4 | 6599.07 | 323.84 | 51396.7 | 3928.5 | 1078.85 | 245.78 | 148884.14 | 3601.92 | 9155.58 | 275.3 | 980.62 | 97.01 | <LOD | 19777.54
200 | 2024-12-04 18:31 | TestAll Geo | 124.06 | ppm | Final | -8mm | cd166-102 |  |  |  |  | 4.7 | 2.59 | 80.18 | 4.91 | 1076.97 | 10.94 | <LOD | 7.6 | 44.43 | 3.06 | 5.93 | 2.78 | 8.35 | 3.69 | <LOD | 6.81 | <LOD | 3.47 | 6.45 | 3.12 | <LOD | 9.88 | 39.4 | 8.13 | <LOD | 39.96 | 49.59 | 13.59 | <LOD | 37.24 | <LOD | 65.87 | 20688.38 | 1629.56 | 586.26 | 59.89 | 363.57 | 48.89 | <LOD | 17.07 | <LOD | 19.05 | <LOD | 16.01 | <LOD | 4.01 | <LOD | 6.14 | 469660.38 | 15399.2 | <LOD | 26.12 | <LOD | 1.5 | <LOD | 1.5 | <LOD | 1.5 | 53 | 24.72 | 99.76 | 35.32 | 2893.14 | 178.34 | 276590.34 | 8022.77 | 12376.87 | 429.31 | 44586.77 | 4034.27 | <LOD | 451.41 | 117986.41 | 2866.92 | 7597.22 | 223.67 | 1984.11 | 124.41 | 43435.84 | 16470.45
201 | 2024-12-04 18:34 | TestAll Geo | 136.61 | ppm | Final | -8mm | cd166-109 |  |  |  |  | 6.41 | 2.18 | 73.34 | 3.59 | 1091.9 | 9.19 | <LOD | 6.3 | 39.46 | 2.26 | 6.74 | 2.41 | 24.67 | 3.97 | <LOD | 5.88 | <LOD | 3.03 | <LOD | 4.52 | <LOD | 8.08 | 37.15 | 6.66 | <LOD | 33.21 | 49.74 | 11.37 | <LOD | 31.06 | 61.7 | 35.07 | 18302.78 | 207.49 | 469.45 | 46.95 | 364.72 | 45.97 | <LOD | 14.92 | <LOD | 17.32 | <LOD | 16.19 | <LOD | 5.62 | <LOD | 6.23 | 523411.97 | 1852.08 | 8.1 | 1.47 | <LOD | 1.5 | <LOD | 1.5 | <LOD | 1.5 | <LOD | 58.73 | 67.18 | 33.54 | 2274.4 | 126.91 | 276019.97 | 1657.51 | 11020.76 | 296.33 | 30708.81 | 3126.75 | <LOD | 416.38 | 96539.38 | 1552.7 | 37789.16 | 291.44 | 1512.21 | 127.93 | <LOD | 23522.99
202 | 2024-12-04 18:38 | TestAll Geo | 137.39 | ppm | Final | -8mm | cd166-111 |  |  |  |  | 5.26 | 2.16 | 79.33 | 3.62 | 1068.64 | 9.06 | <LOD | 6.25 | 42.79 | 2.3 | 21.27 | 7.08 | 32.68 | 4.32 | <LOD | 5.73 | <LOD | 3.02 | <LOD | 4.91 | <LOD | 7.89 | 36.41 | 6.61 | <LOD | 32.42 | 59.9 | 11.58 | 35.69 | 20.77 | <LOD | 55.29 | 20684.56 | 221.67 | 664.73 | 51.65 | 346.55 | 44.8 | <LOD | 21.8 | <LOD | 15.79 | <LOD | 18.2 | <LOD | 3.63 | <LOD | 7.45 | 514870.56 | 1855.49 | 12.24 | 1.52 | <LOD | 1.5 | <LOD | 1.5 | <LOD | 1.5 | 48.93 | 24.65 | 136.44 | 35.47 | 2777.32 | 134.19 | 281012.56 | 1671.51 | 11931.96 | 306.15 | 37054.04 | 3483.16 | <LOD | 522.71 | 118469.46 | 1609.36 | 8907.87 | 134.15 | 1837.9 | 114.5 | <LOD | 32009.89
203 | 2024-12-05 11:56 | TestAll Geo | 137.94 | ppm | Final | -8mm | cd166-117 |  |  |  |  | <LOD | 3.97 | 128.71 | 4.66 | 890.28 | 9.92 | <LOD | 7.54 | 51.68 | 2.97 | 7.36 | 2.91 | 17.4 | 4.3 | <LOD | 6.43 | <LOD | 3.55 | <LOD | 5.05 | <LOD | 9.47 | 42.62 | 8.33 | <LOD | 39.36 | 59.41 | 13.83 | <LOD | 37.01 | <LOD | 75.83 | 26951.31 | 309.6 | 774.45 | 65.64 | 333.77 | 45.57 | <LOD | 16.47 | <LOD | 17.53 | <LOD | 15.05 | <LOD | 3.79 | <LOD | 6.15 | 492934.88 | 2423.07 | 19.18 | 1.96 | <LOD | 1.5 | <LOD | 1.5 | <LOD | 1.5 | 73.99 | 23.52 | 106.91 | 36.87 | 3627.86 | 132.11 | 219419.19 | 1609.46 | 13582.09 | 327.28 | 43156.11 | 3612.17 | <LOD | 442.09 | 132472.5 | 1743.8 | 47021.31 | 355.87 | 1804.6 | 136.6 | <LOD | 24141.64
204 | 2024-12-05 11:59 | TestAll Geo | 129.7 | ppm | Final | -8mm | cd166-123 |  |  |  |  | 9.78 | 2.66 | 311.76 | 5.78 | 872.1 | 8.82 | <LOD | 6.76 | 50.85 | 2.6 | 12.41 | 2.82 | 11.28 | 3.5 | 6.45 | 4.24 | <LOD | 3.12 | 4.29 | 2.83 | <LOD | 8.69 | 49.86 | 7.69 | <LOD | 34.65 | 48.12 | 11.97 | <LOD | 33.17 | <LOD | 66.17 | 25606.49 | 267.28 | 764.52 | 58.38 | 235.78 | 42.44 | <LOD | 14.09 | <LOD | 13.85 | <LOD | 12.55 | <LOD | 4.69 | 7.15 | 4 | 531575 | 1987.1 | 57.02 | 2.26 | <LOD | 1.5 | <LOD | 1.5 | <LOD | 1.5 | 61.54 | 21 | 96.53 | 32.89 | 3859.8 | 112.69 | 145080.45 | 1252.2 | 12596.12 | 307.09 | 27519.83 | 4001.54 | <LOD | 632.94 | 79962.14 | 1678.52 | 170094.63 | 880.36 | 1242.84 | 189.07 | <LOD | 43454.07
205 | 2024-12-05 12:03 | TestAll Geo | 124.81 | ppm | Final | -8mm | cd166-133 |  |  |  |  | 15.51 | 3.12 | 603.69 | 7.28 | 516.06 | 7.01 | 5.32 | 3.09 | 82.6 | 3.22 | 16.24 | 3.1 | 8.8 | 3.49 | <LOD | 6.39 | <LOD | 3.33 | 5.56 | 2.87 | <LOD | 8.65 | 86.37 | 9.16 | <LOD | 34.5 | 35.42 | 11.73 | 47.66 | 22.95 | 87.02 | 51.2 | 32461.91 | 303.65 | 1185.41 | 70.11 | 309.36 | 43.19 | <LOD | 16.42 | <LOD | 20.29 | <LOD | 14.91 | <LOD | 4.4 | 7.23 | 4.02 | 510611.97 | 2200.76 | 117.58 | 3.03 | <LOD | 1.5 | <LOD | 1.5 | <LOD | 1.5 | 76.97 | 21.07 | 122.33 | 38.96 | 7479.65 | 136.52 | 74491.03 | 911.04 | 30484.96 | 452.42 | 76431.54 | 3134.57 | <LOD | 3989.33 | 243747.84 | 1925.14 | 4045.41 | 79.9 | 537.68 | 138.55 | 16598.79 | 8814.32
206 | 2024-12-05 12:07 | TestAll Geo | 126.6 | ppm | Final | -8mm | cd166-137 |  |  |  |  | 11.92 | 3.27 | 509.24 | 7.56 | 637.66 | 8.54 | <LOD | 7.59 | 65.09 | 3.09 | 12.75 | 3.31 | 10.03 | 3.9 | <LOD | 7 | <LOD | 3.69 | 5 | 3.2 | <LOD | 9.65 | 103.51 | 11.44 | <LOD | 40.53 | 43.75 | 13.49 | 52.37 | 26.05 | <LOD | 103.78 | 47414.64 | 405.24 | 1192.77 | 79.31 | 495.08 | 48.42 | <LOD | 17.58 | <LOD | 14.89 | <LOD | 11.13 | <LOD | 3.87 | <LOD | 7.45 | 559736.13 | 2075.24 | 109.08 | 3.11 | <LOD | 1.5 | <LOD | 1.5 | <LOD | 1.5 | 112.13 | 23.56 | 126.96 | 46.13 | 10665.54 | 170.51 | 87998.08 | 1024.13 | 21820.76 | 407.78 | 59730.63 | 2978.47 | 956.34 | 222.4 | 195824.09 | 1656.89 | 11717.98 | 130.21 | 878.1 | 78.79 | <LOD | 17365.46
207 | 2024-12-05 12:10 | TestAll Geo | 125.95 | ppm | Final | -8mm | cd166-150 |  |  |  |  | 13.88 | 3.06 | 449.05 | 6.84 | 635.74 | 8.12 | <LOD | 7.04 | 59.15 | 2.9 | 10.8 | 2.99 | 13.12 | 3.89 | <LOD | 6.68 | <LOD | 3.45 | 4.88 | 3.15 | <LOD | 9.31 | 84.97 | 10.64 | <LOD | 38.05 | 32.14 | 12.36 | 89.79 | 25.06 | <LOD | 82.9 | 34418.84 | 332.56 | 1211.55 | 74.72 | 426.27 | 47.17 | <LOD | 15.28 | <LOD | 15.02 | <LOD | 11.11 | <LOD | 3.74 | <LOD | 5.09 | 525689.75 | 2222.7 | 89.97 | 2.82 | <LOD | 1.5 | <LOD | 1.5 | <LOD | 1.5 | 78.79 | 21.59 | 110.63 | 40.08 | 7643.04 | 147.07 | 146203.36 | 1230.46 | 19162.56 | 359.23 | 52051.64 | 3049.34 | 622.81 | 244.42 | 162440.95 | 1654.16 | 23175.82 | 205.36 | 1211.34 | 98.48 | 24277.79 | 11716.37
208 | 2024-12-05 12:14 | TestAll Geo | 129.21 | ppm | Final | -8mm | cd166-151 |  |  |  |  | 11.5 | 2.89 | 447.85 | 6.47 | 605.54 | 7.53 | <LOD | 6.91 | 65.84 | 2.93 | 14.97 | 2.98 | 9.29 | 3.43 | 7.23 | 4.33 | <LOD | 3.15 | <LOD | 4.13 | <LOD | 8.66 | 76.65 | 8.77 | <LOD | 35.73 | 43.42 | 12.02 | 54.89 | 22.95 | <LOD | 69.23 | 26970.45 | 278.37 | 1113.48 | 68.11 | 340.12 | 46.61 | <LOD | 15.31 | <LOD | 15.19 | <LOD | 11.23 | <LOD | 3.83 | <LOD | 5.05 | 561417.06 | 1947.92 | 91.07 | 2.73 | <LOD | 1.5 | <LOD | 1.5 | <LOD | 1.5 | 60.24 | 21.17 | 100.8 | 37.12 | 6115.63 | 133.99 | 148807.75 | 1227.71 | 22594.74 | 383.96 | 51552.82 | 3236.58 | 466.75 | 213.04 | 173233.45 | 1614.03 | 4676.97 | 86.71 | 1253.46 | 84.58 | <LOD | 23709.76
209 | 2024-12-05 12:45 | TestAll Geo | 129.45 | ppm | Final | -8mm | cd166-221 |  |  |  |  | <LOD | 3.53 | 149.35 | 4.21 | 822.53 | 8.45 | <LOD | 6.25 | 38.06 | 2.31 | 7.12 | 2.48 | 11.74 | 3.45 | <LOD | 6.26 | <LOD | 3.2 | 5.14 | 2.82 | <LOD | 8.41 | 33.11 | 6.91 | 37.88 | 23.27 | 49.91 | 11.71 | 71.87 | 22.14 | <LOD | 59.74 | 21827.4 | 239.76 | 489.79 | 51.14 | 348.58 | 45.52 | <LOD | 14.87 | <LOD | 16.22 | <LOD | 10.93 | <LOD | 3.61 | <LOD | 4.74 | 545878.69 | 1949.67 | 23.77 | 1.78 | <LOD | 1.5 | <LOD | 1.5 | <LOD | 1.5 | 39.18 | 21.95 | 104.85 | 35.43 | 4339.34 | 130.73 | 216509.38 | 1462.26 | 10582.94 | 282.8 | 33609.61 | 2785.69 | 438.18 | 240.45 | 120846.34 | 1566.65 | 19604.52 | 191.48 | 1233.93 | 104.72 | 23146.6 | 13390.27
210 | 2024-12-05 12:49 | TestAll Geo | 126.74 | ppm | Final | -8mm | cd166-234 |  |  |  |  | <LOD | 3.69 | 76.58 | 4.15 | 1045.1 | 10.52 | <LOD | 7.13 | 26.18 | 2.31 | 15.88 | 8.1 | 12.68 | 3.89 | <LOD | 6.63 | <LOD | 3.44 | <LOD | 4.5 | <LOD | 9.46 | 38.71 | 7.76 | <LOD | 38.46 | 48.96 | 13.11 | 94.73 | 25.13 | <LOD | 58.23 | 16869.4 | 229.33 | 525.49 | 57.22 | 420.33 | 48.33 | <LOD | 22.08 | <LOD | 15.4 | <LOD | 11.23 | <LOD | 3.9 | <LOD | 5.07 | 530626.19 | 2180.81 | 9.37 | 1.72 | <LOD | 1.5 | <LOD | 1.5 | <LOD | 1.5 | 42.47 | 22.78 | 89.03 | 31.95 | 2438.46 | 127.95 | 285515.88 | 1796.53 | 7504.91 | 255.74 | 29254.5 | 2971.6 | <LOD | 478.37 | 84143.4 | 1440.36 | 15518.89 | 176.44 | 1368.05 | 110 | 24550.4 | 15578.04
211 | 2024-12-05 12:52 | TestAll Geo | 130.42 | ppm | Final | -8mm | cd166-242 |  |  |  |  | 4.99 | 2.35 | 56.33 | 3.8 | 1140.2 | 10.33 | <LOD | 6.63 | 19.38 | 2.02 | 5.62 | 2.48 | 9.45 | 3.5 | <LOD | 6.46 | 3.87 | 2.29 | <LOD | 4.11 | <LOD | 8.99 | 24.14 | 6.7 | <LOD | 36.83 | 50.9 | 12.56 | 100.26 | 23.96 | <LOD | 49.72 | 13635.34 | 192.8 | 614.96 | 56 | 342.91 | 50.37 | <LOD | 16.62 | <LOD | 16.27 | <LOD | 12.09 | <LOD | 4.05 | <LOD | 5.55 | 505832.91 | 2141.12 | 8.43 | 1.6 | <LOD | 1.5 | <LOD | 1.5 | <LOD | 1.5 | <LOD | 56.28 | 76.97 | 33.19 | 2086.98 | 138.96 | 327221.53 | 1918.67 | 5956.08 | 244.2 | 21817.91 | 3089.48 | <LOD | 366.43 | 66110.04 | 1387.79 | 18563.1 | 201.36 | 1516.97 | 120.51 | 34775.79 | 18188.35
212 | 2024-12-05 12:55 | TestAll Geo | 129.82 | ppm | Final | -8mm | cd166-243 |  |  |  |  | <LOD | 3.41 | 58.46 | 3.74 | 1074.3 | 9.99 | <LOD | 6.28 | 18.38 | 1.94 | 6.36 | 2.48 | 7.14 | 3.3 | <LOD | 6.45 | <LOD | 3.34 | 4.37 | 2.7 | <LOD | 8.86 | 22.84 | 6.59 | <LOD | 36.45 | 51.66 | 12.4 | 100.12 | 23.7 | <LOD | 49.7 | 13453.75 | 190.65 | 629.66 | 56.31 | 378.13 | 49.65 | <LOD | 16.19 | <LOD | 15.9 | <LOD | 11.7 | <LOD | 3.95 | <LOD | 5.28 | 559357.56 | 1860.1 | 7.67 | 1.56 | <LOD | 1.5 | <LOD | 1.5 | <LOD | 1.5 | 37.87 | 22.79 | 67.12 | 30.89 | 2115.05 | 131.07 | 313637.78 | 1885.03 | 5649.29 | 234.98 | 21153.44 | 2968.64 | <LOD | 355.28 | 64682.63 | 1360.92 | 16059.39 | 185.36 | 1316.7 | 113.57 | <LOD | 38247.77
213 | 2024-12-05 12:58 | TestAll Geo | 171.75 | ppm | Final | -8mm | cd166-245 |  |  |  |  | <LOD | 2.59 | 66.39 | 2.92 | 1065.19 | 7.52 | <LOD | 4.95 | 24.99 | 1.63 | 5.96 | 1.89 | 10.53 | 2.68 | 5.95 | 3.32 | 3.28 | 1.72 | 4.16 | 2.16 | <LOD | 6.79 | 32.86 | 5.36 | 34.39 | 18.65 | 46.13 | 9.3 | 85.91 | 17.87 | 63.37 | 26.97 | 15493.74 | 158.02 | 664.69 | 43.27 | 463.59 | 50.39 | <LOD | 16.35 | <LOD | 17.5 | <LOD | 12.02 | <LOD | 3.91 | <LOD | 7.29 | 498799.5 | 1685.44 | 8.32 | 1.21 | <LOD | 1.5 | <LOD | 1.5 | <LOD | 1.5 | <LOD | 11.14 | 93.42 | 25.35 | 1668.91 | 59.52 | 307736.03 | 1439.96 | 11192.88 | 297.13 | 28495.81 | 3274.76 | <LOD | 536.85 | 79497.95 | 1462.6 | 14630.7 | 172.66 | 1607.59 | 118.71 | 41639.09 | 17841.83 | 278.23 | 132.49
214 | 2024-12-05 13:01 | TestAll Geo | 129.92 | ppm | Final | -8mm | cd166-247 |  |  |  |  | <LOD | 3.59 | 78.55 | 4.02 | 1028.24 | 10.11 | <LOD | 6.75 | 31.57 | 2.33 | 8.13 | 2.71 | 9.19 | 3.55 | <LOD | 6.66 | <LOD | 3.4 | 6.41 | 2.98 | <LOD | 9.3 | 31.25 | 7.33 | 39.5 | 25.68 | 54.59 | 12.95 | 102.97 | 24.7 | <LOD | 59.43 | 18425.49 | 234.08 | 701.87 | 60.53 | 527.51 | 51.82 | <LOD | 16.61 | <LOD | 16.17 | <LOD | 11.51 | <LOD | 4.07 | <LOD | 5.35 | 537526.38 | 2016.19 | 9.36 | 1.65 | <LOD | 1.5 | <LOD | 1.5 | <LOD | 1.5 | 51.14 | 23.53 | 107.02 | 33.77 | 2534.51 | 132.28 | 288782.53 | 1808.63 | 8960.22 | 273.36 | 30452.96 | 3341.09 | <LOD | 389.72 | 95445 | 1519.55 | 13509.22 | 165.91 | 1815.76 | 116.65 | <LOD | 36977.71
215 | 2024-12-05 13:04 | TestAll Geo | 128.49 | ppm | Final | -8mm | cd166-254 |  |  |  |  | <LOD | 3.58 | 59.59 | 3.91 | 1066.02 | 10.33 | <LOD | 6.7 | 23.19 | 2.16 | 18.12 | 7.93 | 9.63 | 3.58 | <LOD | 6.43 | <LOD | 3.35 | 4.42 | 2.91 | <LOD | 8.9 | 30.06 | 7.08 | <LOD | 36.89 | 53.43 | 12.92 | 102.73 | 24.67 | 59.33 | 34.57 | 13413.45 | 198.49 | 684.39 | 59.77 | 429.36 | 49.06 | <LOD | 15.92 | <LOD | 15.56 | <LOD | 11.42 | <LOD | 3.78 | <LOD | 5.2 | 550875.38 | 1970.13 | 7.03 | 1.63 | <LOD | 1.5 | <LOD | 1.5 | <LOD | 1.5 | 38.73 | 22.68 | 81.52 | 30.75 | 1718.44 | 125.93 | 305954.63 | 1889.64 | 7331.66 | 252.02 | 23893.21 | 3114.07 | <LOD | 583.87 | 76558.48 | 1427.8 | 16438.93 | 186.58 | 1414.23 | 114.32 | <LOD | 39858.59
216 | 2024-12-05 13:07 | TestAll Geo | 126.31 | ppm | Final | -8mm | cd166-275 |  |  |  |  | <LOD | 3.62 | 63.39 | 4.03 | 1058.66 | 10.55 | <LOD | 6.95 | 23.78 | 2.23 | 16.78 | 8.09 | 7.8 | 3.54 | 7.66 | 4.74 | <LOD | 3.58 | 5.38 | 2.95 | <LOD | 9.59 | 28.1 | 7.35 | 51.23 | 26.81 | 51.03 | 13.19 | 110.7 | 25.48 | 60.25 | 35.78 | 13674.05 | 204.92 | 691.08 | 61.62 | 459.05 | 50.23 | <LOD | 16.33 | <LOD | 15.83 | <LOD | 11.61 | <LOD | 3.92 | <LOD | 5.18 | 553514.38 | 2004.9 | 8.11 | 1.68 | <LOD | 1.5 | <LOD | 1.5 | <LOD | 1.5 | 35.48 | 21.93 | 98.26 | 30.61 | 1762.27 | 124.86 | 303509.53 | 1873.25 | 7244.67 | 250.33 | 23458.93 | 2870.15 | <LOD | 350.42 | 76364.83 | 1419.97 | 16580.99 | 186.16 | 1437.2 | 114.2 | <LOD | 29561.28
217 | 2024-12-05 13:10 | TestAll Geo | 123.27 | ppm | Final | -8mm | cd166-279 |  |  |  |  | 5.99 | 2.67 | 162.69 | 4.69 | 434.48 | 6.9 | <LOD | 7.36 | 84.14 | 3.41 | 10.15 | 3.08 | 16.45 | 4.14 | <LOD | 6.86 | <LOD | 3.52 | 14.05 | 3.72 | <LOD | 9.52 | 83.41 | 10.93 | <LOD | 39.37 | 97.53 | 14.57 | 125.84 | 26.18 | <LOD | 99.22 | 46349.22 | 397.9 | 1030.16 | 73.92 | 775.92 | 49.54 | <LOD | 15.05 | <LOD | 14.77 | <LOD | 10.65 | <LOD | 3.75 | <LOD | 5.06 | 490234.84 | 2456.76 | 20.34 | 1.89 | <LOD | 1.5 | <LOD | 1.5 | <LOD | 1.5 | 136.83 | 22.02 | 193.06 | 41.44 | 6611.39 | 138.58 | 76122.21 | 966.88 | 20679.33 | 399.93 | 83580 | 3597.22 | <LOD | 508.83 | 226940.27 | 1791.43 | 21650.3 | 193.77 | 1473.03 | 94.46 | 23421.11 | 10118.29
218 | 2024-12-05 13:13 | TestAll Geo | 155.04 | ppm | Final | -8mm | cd166-284 |  |  |  |  | 5.63 | 1.85 | 182.29 | 3.33 | 412.61 | 4.62 | <LOD | 5.09 | 84.86 | 2.38 | 9.71 | 2.13 | 21.77 | 3.06 | <LOD | 4.62 | <LOD | 2.32 | 12.19 | 2.64 | <LOD | 6.38 | 96.44 | 7.8 | <LOD | 26.39 | 93.36 | 9.93 | 102.18 | 17.82 | 104.81 | 47 | 48526.86 | 285.92 | 1535.24 | 58.09 | 837.1 | 49.27 | <LOD | 14.85 | <LOD | 25.17 | <LOD | 10.88 | <LOD | 4.52 | <LOD | 6.14 | 479711.16 | 1750.61 | 23.22 | 1.34 | <LOD | 1.5 | <LOD | 1.5 | <LOD | 1.5 | 138.51 | 24.03 | 182.27 | 42.53 | 6912.07 | 138.92 | 73987.09 | 920.81 | 20247.84 | 396.11 | 84310.71 | 3691.7 | <LOD | 426.29 | 229465.66 | 1708.74 | 24981.54 | 196.36 | 2651.88 | 110.98 | 25637.66 | 10548.8
219 | 2024-12-05 15:44 | TestAll Geo | 132.34 | ppm | Final | -8mm | cd166-157 |  |  |  |  | 10.11 | 2.79 | 437.38 | 6.33 | 695.36 | 7.87 | <LOD | 6.5 | 50.41 | 2.58 | 10.44 | 2.81 | 11.55 | 3.53 | <LOD | 6.23 | <LOD | 3.28 | <LOD | 4.88 | <LOD | 8.77 | 99.31 | 10.36 | <LOD | 35.38 | 55.67 | 12.27 | 85.31 | 23.58 | <LOD | 90.52 | 46168.14 | 368.29 | 1414.1 | 74.36 | 584.86 | 50.3 | <LOD | 17.26 | <LOD | 18.41 | <LOD | 11.81 | <LOD | 3.78 | <LOD | 8.24 | 534945.56 | 2016.62 | 90.9 | 2.66 | <LOD | 1.5 | <LOD | 1.5 | <LOD | 1.5 | 116.25 | 23.85 | 141.31 | 47.52 | 10414.25 | 174.22 | 131952.36 | 1185.43 | 18405.5 | 370.13 | 57679.35 | 2829.21 | 1199.84 | 219.38 | 176081.83 | 1592.49 | 7281.1 | 102.28 | 1248.76 | 82.43 | <LOD | 14712
220 | 2024-12-05 15:47 | TestAll Geo | 129.09 | ppm | Final | -8mm | cd166-170 |  |  |  |  | <LOD | 3.59 | 94.74 | 4.01 | 983.78 | 9.67 | <LOD | 6.89 | 36.2 | 2.39 | 7.28 | 2.66 | 14.98 | 3.85 | <LOD | 6.44 | <LOD | 3.42 | 5.29 | 3.12 | <LOD | 9.13 | 35.22 | 7.46 | 41.95 | 24.99 | 49.18 | 12.5 | 54.3 | 23.37 | <LOD | 67.03 | 24700.03 | 269.72 | 395.65 | 51.17 | 404.39 | 48.62 | <LOD | 18.68 | <LOD | 17 | <LOD | 11.68 | <LOD | 4 | <LOD | 6.93 | 521051.81 | 2046.82 | 12.42 | 1.67 | <LOD | 1.5 | <LOD | 1.5 | <LOD | 1.5 | 82.44 | 22.16 | 116.02 | 33.93 | 3196.09 | 126.77 | 240480.44 | 1623.54 | 9861.1 | 286.76 | 31859.07 | 3302.35 | <LOD | 466.45 | 96824.41 | 1578.85 | 67926.63 | 435.61 | 1635.42 | 142.33 | <LOD | 25870.37
221 | 2024-12-05 15:53 | TestAll Geo | 204.1 | ppm | Final | -8mm | cd166-178 |  |  |  |  | 4.68 | 1.79 | 83.27 | 3.06 | 1113.32 | 7.69 | <LOD | 5.02 | 25.21 | 1.64 | 5.03 | 1.88 | 12.01 | 2.74 | <LOD | 4.88 | <LOD | 2.55 | 4.05 | 2.2 | <LOD | 6.76 | 35.57 | 5.54 | 39.76 | 18.89 | 66.48 | 9.82 | 70.3 | 17.85 | 71.98 | 30.19 | 19565.75 | 179.85 | 836.88 | 46.44 | 280.86 | 39 | <LOD | 18.85 | <LOD | 10.26 | <LOD | 7.54 | <LOD | 7.58 | <LOD | 4.97 | 522582.59 | 1550.24 | 12.55 | 1.27 | <LOD | 1.5 | <LOD | 1.5 | <LOD | 1.5 | <LOD | 9.86 | 110.09 | 23.12 | 1975.18 | 52.42 | 272792.03 | 1294.66 | 8802.4 | 228.8 | 22288.64 | 3269.69 | <LOD | 496.94 | 65056.36 | 1459.2 | 83472.16 | 447.92 | 4104.83 | 329.79 | <LOD | 28524.1 | 488.13 | 102.6 | <LOD | 8.8 | <LOD | 26.8
222 | 2024-12-05 15:56 | TestAll Geo | 125.65 | ppm | Final | -8mm | cd166-183 |  |  |  |  | <LOD | 3.97 | 72.07 | 4.38 | 1181.35 | 11.92 | <LOD | 7.38 | 19.2 | 2.2 | 6.96 | 2.94 | 11.99 | 4.16 | <LOD | 7.34 | <LOD | 3.87 | <LOD | 4.83 | <LOD | 10.07 | 32.13 | 8.03 | <LOD | 41.02 | 44.33 | 13.98 | 67.38 | 26.49 | <LOD | 63.64 | 17832.47 | 245.13 | 432.41 | 58.39 | 248.61 | 49.79 | <LOD | 16.6 | <LOD | 16.29 | <LOD | 12.16 | <LOD | 4.29 | <LOD | 5.61 | 547649.19 | 2093.16 | 9.94 | 1.78 | <LOD | 1.5 | <LOD | 1.5 | <LOD | 1.5 | 57.06 | 22.9 | 109.81 | 33.96 | 2806.46 | 139.25 | 311022.13 | 1960.86 | 5987.19 | 241.74 | 22307.47 | 2954.18 | 683.31 | 244.43 | 71010.06 | 1392.45 | 17171.86 | 191.66 | 1484.9 | 115.8 | <LOD | 34412.52
223 | 2024-12-05 16:00 | TestAll Geo | 125.12 | ppm | Final | -8mm | cd166-185 |  |  |  |  | <LOD | 3.73 | 79.59 | 4.39 | 1213.38 | 11.53 | <LOD | 7.32 | 17.44 | 2.15 | <LOD | 3.91 | <LOD | 5.19 | <LOD | 7.03 | <LOD | 3.68 | 7.31 | 3.01 | <LOD | 9.77 | 32.94 | 7.84 | <LOD | 40.55 | 43.69 | 13.4 | 56.69 | 25.32 | <LOD | 64.6 | 19770.65 | 254.48 | 381.89 | 54.01 | 229.85 | 49.36 | <LOD | 16.6 | <LOD | 16.33 | <LOD | 12.17 | <LOD | 3.88 | <LOD | 6.1 | 510045.34 | 2270.06 | 10.18 | 1.77 | <LOD | 1.5 | <LOD | 1.5 | <LOD | 1.5 | 63.14 | 25.08 | 90.55 | 36.74 | 3320.08 | 151.68 | 321373.19 | 1970.45 | 5709.16 | 245.04 | 27514.38 | 3124.34 | 533.16 | 234.6 | 73128.26 | 1403.93 | 11009.85 | 152.48 | 1505 | 113.1 | <LOD | 25606.05
224 | 2024-12-05 16:03 | TestAll Geo | 126.91 | ppm | Final | -8mm | cd166-188 |  |  |  |  | 5.51 | 2.62 | 116.05 | 4.45 | 933.59 | 10.06 | <LOD | 6.61 | 18.16 | 2.08 | 16.47 | 8.07 | 7.59 | 3.58 | <LOD | 6.93 | <LOD | 3.62 | <LOD | 4.43 | <LOD | 10.01 | 55.1 | 9.87 | <LOD | 40.58 | 51.47 | 13.61 | 107.76 | 26.59 | <LOD | 91.08 | 38781.13 | 372.17 | 618.06 | 63.45 | 444.69 | 51.4 | <LOD | 20.06 | <LOD | 18.43 | <LOD | 12.1 | <LOD | 4.56 | <LOD | 7.98 | 522589.59 | 2236.56 | 20.92 | 1.92 | <LOD | 1.5 | <LOD | 1.5 | <LOD | 1.5 | 114.34 | 25.59 | 181.2 | 45.74 | 7786.01 | 173.88 | 228859.92 | 1609.69 | 6410.68 | 252.46 | 41012.72 | 3118.24 | 879.27 | 238.56 | 116846.71 | 1570.25 | 12797.62 | 155.13 | 1170.47 | 99.88 | <LOD | 21059.96
225 | 2024-12-05 16:06 | TestAll Geo | 128.26 | ppm | Final | -8mm | cd166-196 |  |  |  |  | <LOD | 3.58 | 53.4 | 3.95 | 1172.72 | 10.84 | <LOD | 7.01 | 30.98 | 2.35 | 4.8 | 2.54 | 7.78 | 3.49 | <LOD | 6.56 | <LOD | 3.45 | 4.83 | 2.87 | <LOD | 9.65 | 30.22 | 7.31 | 56.76 | 26.4 | 47.29 | 12.86 | 73.65 | 24.3 | <LOD | 51.74 | 13686.17 | 200.11 | 460.45 | 53.49 | 317.05 | 48.89 | <LOD | 16.17 | <LOD | 15.88 | <LOD | 11.48 | <LOD | 4.05 | <LOD | 5.84 | 514680.66 | 2162.93 | 7.15 | 1.63 | <LOD | 1.5 | <LOD | 1.5 | <LOD | 1.5 | 46.02 | 23.57 | 55.17 | 30.07 | 1811.57 | 128.64 | 315066.66 | 1891.55 | 9156.59 | 275.96 | 26050.46 | 3023.4 | 440.72 | 239.25 | 78670.16 | 1433.42 | 14459.46 | 173.23 | 1334.4 | 112.57 | <LOD | 25051.3
226 | 2024-12-05 16:11 | TestAll Geo | 129.32 | ppm | Final | -8mm | cd166-203 |  |  |  |  | <LOD | 3.5 | 84.74 | 3.85 | 947.95 | 9.39 | <LOD | 6.72 | 44.59 | 2.52 | 7.45 | 2.61 | 10.33 | 3.49 | <LOD | 6.38 | <LOD | 3.24 | <LOD | 4.24 | <LOD | 8.96 | 38.51 | 7.4 | <LOD | 36.56 | 60.41 | 12.62 | 63.21 | 23.12 | <LOD | 61.11 | 20862.78 | 242.76 | 575.44 | 55.44 | 436.85 | 48.78 | <LOD | 15.84 | <LOD | 21.32 | <LOD | 11.43 | <LOD | 3.85 | <LOD | 5.47 | 530775.69 | 2012.65 | 13.51 | 1.66 | <LOD | 1.5 | <LOD | 1.5 | <LOD | 1.5 | 71.42 | 20.47 | 95.76 | 29.61 | 2709.7 | 108.84 | 211959.08 | 1501.68 | 11386.84 | 291.17 | 31395.88 | 4000.28 | <LOD | 726.12 | 82845.18 | 1606.96 | 104286.11 | 607.19 | 1504.06 | 163.07 | <LOD | 43454.97
227 | 2024-12-05 16:15 | TestAll Geo | 125.51 | ppm | Final | -8mm | cd166-214 |  |  |  |  | <LOD | 3.72 | 113.4 | 4.22 | 917.05 | 9.6 | <LOD | 7.13 | 42.9 | 2.59 | 4.49 | 2.57 | 12.19 | 3.75 | <LOD | 6.33 | <LOD | 3.35 | <LOD | 4.5 | <LOD | 8.91 | 42.76 | 7.83 | <LOD | 37.16 | 43.36 | 12.45 | 69.87 | 23.89 | <LOD | 67.44 | 24236.39 | 270.28 | 730.03 | 61.43 | 465.99 | 46.34 | <LOD | 16.29 | <LOD | 14.57 | <LOD | 10.97 | <LOD | 3.61 | <LOD | 4.82 | 537643.19 | 2093.67 | 16.49 | 1.78 | <LOD | 1.5 | <LOD | 1.5 | <LOD | 1.5 | 69.82 | 21.85 | 81.07 | 35.23 | 3723.88 | 128.59 | 219129.06 | 1520.89 | 12232.86 | 302.91 | 40045.64 | 3105.85 | 474.32 | 251.08 | 121390.02 | 1618.42 | 20120.67 | 200.83 | 1608.25 | 113.26 | <LOD | 20817.36
238 | 2024-12-06 15:01 | TestAll Geo | 125.78 | ppm | Final | -8mm | cd166-288 |  |  |  |  | <LOD | 4.34 | 128.8 | 4.88 | 664.48 | 9.56 | <LOD | 8.07 | 58.19 | 3.37 | 8.91 | 3.32 | 13.94 | 4.52 | <LOD | 7.25 | <LOD | 4.02 | 10.07 | 3.91 | <LOD | 10.63 | 63.67 | 10.26 | <LOD | 42.75 | 73.84 | 15.57 | 101.71 | 28.85 | <LOD | 97.64 | 35836.86 | 397.05 | 802.6 | 75.85 | 613.93 | 50.08 | <LOD | 15.63 | <LOD | 15.33 | <LOD | 11.14 | <LOD | 3.91 | <LOD | 4.91 | 559516.5 | 2398.25 | 18.31 | 2.12 | <LOD | 1.5 | <LOD | 1.5 | <LOD | 1.5 | 103.57 | 22.4 | 152.82 | 38.1 | 5081.88 | 133.54 | 150291.53 | 1358.91 | 14252.52 | 332.01 | 48623.97 | 2875.35 | <LOD | 346.2 | 153792.56 | 1671.19 | 15788.18 | 170.32 | 1386.84 | 97.54 | <LOD | 16593.22
239 | 2024-12-06 15:04 | TestAll Geo | 143.4 | ppm | Final | -8mm | cd166-291 |  |  |  |  | 4.68 | 1.99 | 95.87 | 3.43 | 1067.96 | 8.29 | <LOD | 5.62 | 29.24 | 1.89 | 6.95 | 2.16 | 7.56 | 2.78 | <LOD | 5.4 | <LOD | 2.79 | 6.85 | 2.37 | <LOD | 7.47 | 37.31 | 6.21 | 39.14 | 20.59 | 57.89 | 10.52 | 72.38 | 19.62 | 88.46 | 37.14 | 24556.76 | 223.56 | 835.26 | 51.71 | 492.12 | 50.46 | <LOD | 20.92 | <LOD | 15.96 | <LOD | 11.78 | <LOD | 5.12 | <LOD | 5.25 | 546939.88 | 1655.06 | 14.77 | 1.43 | <LOD | 1.5 | <LOD | 1.5 | <LOD | 1.5 | 74.62 | 22.44 | 131.83 | 35.4 | 3522.44 | 133.07 | 249312.97 | 1523.13 | 7567.67 | 259.06 | 19693.44 | 2930.53 | <LOD | 431.25 | 75589.09 | 1492.81 | 50954.35 | 351.67 | 1094.53 | 132.12 | <LOD | 25717.31
240 | 2024-12-06 15:07 | TestAll Geo | 141.13 | ppm | Final | -8mm | cd166-294 |  |  |  |  | <LOD | 2.96 | 69.56 | 3.48 | 1266.57 | 9.26 | <LOD | 5.84 | 23.98 | 1.85 | 4.87 | 2.1 | 7.91 | 2.91 | <LOD | 5.54 | 3.64 | 1.95 | 4.61 | 2.37 | <LOD | 7.57 | 25.87 | 5.77 | 31.24 | 20.83 | 47 | 10.49 | 67.54 | 19.84 | 58.9 | 28.71 | 13615.39 | 165.62 | 276.26 | 39.43 | 319.57 | 49.22 | <LOD | 22.44 | <LOD | 15.96 | <LOD | 11.77 | <LOD | 4.03 | <LOD | 5.46 | 536236.75 | 1739.66 | 8.7 | 1.38 | <LOD | 1.5 | <LOD | 1.5 | <LOD | 1.5 | <LOD | 37.21 | 100.65 | 31.03 | 1466.24 | 130.26 | 314771.88 | 1743.97 | 6637.18 | 251.72 | 17506.12 | 2749.56 | <LOD | 337.01 | 62158.87 | 1321.12 | 14409.45 | 171.09 | 1179.05 | 109.77 | 30066.73 | 16922.25
241 | 2024-12-06 15:10 | TestAll Geo | 143.07 | ppm | Final | -8mm | cd166-295 |  |  |  |  | <LOD | 2.97 | 65.39 | 3.45 | 1265.87 | 9.26 | <LOD | 5.87 | 22.91 | 1.83 | 16.68 | 6.84 | 7.19 | 2.85 | 6.67 | 3.77 | <LOD | 2.88 | 5.03 | 2.35 | <LOD | 7.68 | 26.84 | 5.79 | 33.66 | 21.02 | 50.31 | 10.59 | 91.59 | 20.18 | 46.82 | 26.73 | 11750.25 | 153.22 | 329.04 | 40.85 | 373.71 | 48.86 | <LOD | 16.88 | <LOD | 15.68 | <LOD | 11.42 | <LOD | 4.07 | <LOD | 5.37 | 549717.5 | 1669.25 | 7.32 | 1.37 | <LOD | 1.5 | <LOD | 1.5 | <LOD | 1.5 | <LOD | 33.15 | 84.97 | 28.86 | 1225.51 | 129.11 | 327448.53 | 1781.29 | 5660.13 | 238.67 | 13199.54 | 2585.96 | <LOD | 539.59 | 51993.68 | 1236.02 | 14813.66 | 172.82 | 1389.09 | 113.2 | <LOD | 25134.2
242 | 2024-12-06 15:13 | TestAll Geo | 125.85 | ppm | Final | -8mm | cd166-300 |  |  |  |  | <LOD | 3.67 | 40.5 | 4.2 | 1412.29 | 12.37 | <LOD | 7.22 | 13.79 | 2.23 | 6.81 | 2.72 | <LOD | 5.26 | <LOD | 7.12 | 4.66 | 2.54 | <LOD | 4.15 | <LOD | 9.83 | 19.1 | 6.87 | <LOD | 40.24 | 38.61 | 13.08 | 74.49 | 25.24 | 49.77 | 25.22 | 4846.61 | 111.62 | 227.92 | 47.62 | 317.25 | 49.95 | <LOD | 25.75 | <LOD | 16.04 | <LOD | 11.8 | <LOD | 4.1 | <LOD | 7.51 | 535403.31 | 2133.85 | 4.21 | 1.63 | <LOD | 1.5 | <LOD | 1.5 | <LOD | 1.5 | 35.96 | 21.53 | 72.94 | 24.77 | 225.65 | 131.37 | 375572.06 | 2208.39 | 3151.54 | 206.79 | 5418.54 | 2612.34 | <LOD | 329.26 | 26973.41 | 1019.05 | 15327.52 | 185.04 | 1101.54 | 112.92 | 29315.16 | 18960.56
243 | 2024-12-06 15:16 | TestAll Geo | 130.34 | ppm | Final | -8mm | cd166-302 |  |  |  |  | 4.93 | 2.43 | 47.35 | 4.26 | 1539.34 | 12.43 | <LOD | 7.44 | 14.8 | 2.25 | 14.8 | 8.59 | 8.07 | 3.6 | <LOD | 6.58 | 4.33 | 2.42 | <LOD | 4.07 | <LOD | 9.65 | 17.21 | 6.64 | 48.3 | 26.39 | 37.3 | 12.73 | 47.12 | 24.11 | 46.33 | 26.34 | 6030.06 | 119.13 | 291.43 | 47.92 | 274.82 | 50.14 | <LOD | 16.7 | <LOD | 16.47 | <LOD | 11.87 | <LOD | 4.05 | <LOD | 6.01 | 533752.88 | 1975.58 | 4.96 | 1.63 | <LOD | 1.5 | <LOD | 1.5 | <LOD | 1.5 | <LOD | 50.24 | 69.61 | 29.22 | 381.37 | 149.61 | 408662.03 | 2320.68 | 3478.92 | 216.83 | 8787.64 | 2630 | 462.08 | 215 | 31544.17 | 1053.91 | 3199.23 | 96.23 | 724.1 | 101.32 | <LOD | 33388.87
244 | 2024-12-06 15:19 | TestAll Geo | 134.86 | ppm | Final | -8mm | cd166-303 |  |  |  |  | 4.99 | 2.26 | 43.46 | 3.96 | 1530.8 | 11.63 | <LOD | 6.8 | 13.48 | 2.05 | 16.68 | 8.07 | <LOD | 4.66 | 6.68 | 4.32 | <LOD | 3.23 | 5.03 | 2.59 | <LOD | 8.9 | 17.19 | 6.16 | <LOD | 36.76 | 38.42 | 11.99 | 81.23 | 23.17 | <LOD | 34.72 | 5312.85 | 105.3 | 271.24 | 44.51 | 297.16 | 50.75 | <LOD | 17 | <LOD | 18.75 | <LOD | 12.26 | <LOD | 3.86 | <LOD | 6.96 | 533381.25 | 1858.79 | 5.05 | 1.52 | <LOD | 1.5 | <LOD | 1.5 | <LOD | 1.5 | <LOD | 43.29 | 95.54 | 28.38 | 267.06 | 149.61 | 412644.28 | 2223.43 | 3398.66 | 218.7 | 9542.56 | 2660.66 | <LOD | 519.57 | 27518.8 | 1003.25 | 3832.35 | 101.71 | 1208.07 | 108.92 | <LOD | 27123.2
245 | 2024-12-06 15:21 | TestAll Geo | 125.06 | ppm | Final | -8mm | cd166-305 |  |  |  |  | <LOD | 3.67 | 34.18 | 4.21 | 1444 | 12.53 | <LOD | 7.45 | 12.31 | 2.23 | 17.46 | 8.78 | 7.7 | 3.68 | <LOD | 7 | <LOD | 3.68 | <LOD | 4.12 | <LOD | 9.72 | 14.26 | 6.56 | <LOD | 30.61 | 28.68 | 12.78 | 93.34 | 25.61 | 36.17 | 23.31 | 4027.07 | 102.76 | 276.11 | 49.02 | 317.29 | 49.94 | <LOD | 17.5 | <LOD | 15.7 | <LOD | 12.01 | <LOD | 4.1 | <LOD | 7.21 | 563413.31 | 1961.07 | 2.83 | 1.64 | <LOD | 1.5 | <LOD | 1.5 | <LOD | 1.5 | <LOD | 34.47 | 59.9 | 25.34 | <LOD | 204.06 | 384279.22 | 2359.75 | 2469.69 | 202.09 | 5830.76 | 2501.78 | <LOD | 327.98 | 21181.42 | 940.11 | 14941.83 | 185.59 | 1079.57 | 113.19 | <LOD | 42346.14
246 | 2024-12-06 15:24 | TestAll Geo | 123.65 | ppm | Final | -8mm | cd166-306 |  |  |  |  | 4.79 | 2.58 | 35.9 | 4.4 | 1483.03 | 13.12 | <LOD | 7.65 | 11.64 | 2.27 | 16.74 | 9.11 | <LOD | 5.47 | <LOD | 7.51 | 4.56 | 2.63 | <LOD | 4.36 | <LOD | 10.05 | 12.81 | 6.69 | <LOD | 40.64 | 29.64 | 13.36 | 83.49 | 26.47 | <LOD | 36.94 | 4268.94 | 108.99 | 199.54 | 48.28 | 259.51 | 49.04 | <LOD | 16.44 | <LOD | 15.86 | <LOD | 12.01 | <LOD | 3.92 | <LOD | 5.54 | 543173.25 | 2098.56 | 3.09 | 1.69 | <LOD | 1.5 | <LOD | 1.5 | <LOD | 1.5 | <LOD | 35.63 | 64.76 | 25.35 | 214.83 | 132.46 | 379396.47 | 2270.5 | 2643.27 | 203.26 | 4629.59 | 2754.84 | <LOD | 480.46 | 21354.84 | 1044.47 | 40632.37 | 333.15 | 1189.92 | 134.54 | <LOD | 28471.95
247 | 2024-12-06 15:27 | TestAll Geo | 126.74 | ppm | Final | -8mm | cd166-308 |  |  |  |  | <LOD | 3.69 | 38.39 | 4.21 | 1397.36 | 12.44 | <LOD | 7.49 | 12.01 | 2.23 | 14.43 | 8.68 | <LOD | 5.03 | <LOD | 7.03 | 4.32 | 2.52 | <LOD | 4.1 | <LOD | 9.66 | 10.92 | 6.48 | <LOD | 40.15 | 26.76 | 12.79 | 67.15 | 25.28 | <LOD | 37.65 | 4866.54 | 113.07 | 280.37 | 49.71 | 260.87 | 48.52 | <LOD | 16.12 | <LOD | 15.74 | <LOD | 11.59 | <LOD | 3.87 | <LOD | 5.46 | 537958.69 | 2119.9 | <LOD | 2.02 | <LOD | 1.5 | <LOD | 1.5 | <LOD | 1.5 | <LOD | 32.8 | 58.2 | 25.46 | 476.14 | 132.11 | 377540.28 | 2206.38 | 2949.21 | 202.97 | 7397.41 | 2641.73 | <LOD | 329.06 | 25534.08 | 995.24 | 15060.71 | 182.73 | 1066.84 | 112.66 | <LOD | 28037.78
248 | 2024-12-06 15:30 | TestAll Geo | 130.69 | ppm | Final | -8mm | cd166-311 |  |  |  |  | <LOD | 3.48 | 46.62 | 4.03 | 1383.87 | 11.6 | <LOD | 7 | 13.54 | 2.13 | 3.72 | 2.42 | 6.82 | 3.4 | <LOD | 6.55 | <LOD | 3.44 | <LOD | 4.07 | <LOD | 9.21 | 22.4 | 6.7 | 46.71 | 25.66 | 43.26 | 12.53 | 74.07 | 23.88 | <LOD | 38.54 | 6024.86 | 117.09 | 275.43 | 46.67 | 316.51 | 49.96 | <LOD | 16.44 | <LOD | 16.27 | <LOD | 11.76 | <LOD | 3.94 | <LOD | 5.54 | 560630.88 | 1863.2 | 3.18 | 1.55 | <LOD | 1.5 | <LOD | 1.5 | <LOD | 1.5 | <LOD | 33.89 | 69.82 | 26.19 | 563.54 | 132.5 | 370102.19 | 2152.48 | 3677.23 | 213.32 | 7039.21 | 2481.94 | 409.97 | 230.2 | 32719.43 | 1077.98 | 14708.21 | 180.03 | 1191.27 | 113.74 | <LOD | 36154.7
249 | 2024-12-06 15:33 | TestAll Geo | 138.95 | ppm | Final | -8mm | cd166-317 |  |  |  |  | <LOD | 3.06 | 56.05 | 3.52 | 1265.48 | 9.63 | <LOD | 6.14 | 20.96 | 1.88 | 5.23 | 2.19 | 9.16 | 3.08 | <LOD | 5.69 | <LOD | 2.99 | <LOD | 3.67 | <LOD | 8.01 | 22.82 | 5.9 | 48.87 | 22.21 | 46.24 | 10.89 | 76.35 | 20.72 | 49.69 | 27.14 | 11071.13 | 154.77 | 413.95 | 44.44 | 345.05 | 50.19 | <LOD | 16.57 | <LOD | 16.01 | <LOD | 11.58 | <LOD | 3.98 | <LOD | 5.45 | 562527.88 | 1656.65 | 5.41 | 1.4 | <LOD | 1.5 | <LOD | 1.5 | <LOD | 1.5 | 41.04 | 21.59 | 94.66 | 28.62 | 1287.68 | 126.83 | 331548.28 | 1840.62 | 6074.58 | 238.66 | 17217.29 | 2794 | <LOD | 352.92 | 51044.93 | 1262.85 | 15617.94 | 182.92 | 1119.29 | 112.48 | <LOD | 34121.7
250 | 2024-12-06 15:36 | TestAll Geo | 133.79 | ppm | Final | -8mm | cd166-326 |  |  |  |  | <LOD | 3.28 | 123.43 | 3.9 | 907.26 | 8.52 | <LOD | 6.23 | 39.52 | 2.27 | 7.82 | 2.41 | 11.69 | 3.33 | <LOD | 5.97 | <LOD | 3.07 | <LOD | 3.99 | 8.33 | 5.5 | 26.23 | 6.28 | <LOD | 33.21 | 52.11 | 11.34 | 101.8 | 21.82 | 59.69 | 34.65 | 17484.63 | 204.81 | 362.35 | 45.63 | 473.74 | 47.21 | <LOD | 15.23 | <LOD | 14.86 | <LOD | 11.08 | <LOD | 3.49 | <LOD | 5 | 576221.25 | 1704.18 | 6.95 | 1.46 | <LOD | 1.5 | <LOD | 1.5 | <LOD | 1.5 | 38.23 | 20.63 | 62.18 | 28.52 | 2046.02 | 109.38 | 241862.75 | 1511.27 | 10758.77 | 277.26 | 25109.01 | 2624.98 | <LOD | 457.42 | 109692.81 | 1563.81 | 13759.64 | 162.66 | 1117.56 | 103.98 | <LOD | 25089.97
251 | 2024-12-06 15:39 | TestAll Geo | 129.26 | ppm | Final | -8mm | cd166-327 |  |  |  |  | 4.96 | 2.43 | 186.3 | 4.6 | 947.45 | 9.06 | <LOD | 6.52 | 37.13 | 2.31 | 7.53 | 2.49 | 8.35 | 3.29 | <LOD | 5.96 | 3.64 | 2.16 | 6.02 | 2.74 | <LOD | 8.48 | 35.91 | 6.94 | <LOD | 34.94 | 50.15 | 11.81 | 78.66 | 22.52 | 102.48 | 36.3 | 16996.65 | 209.24 | 374.83 | 48.18 | 440.05 | 49.45 | <LOD | 22.5 | <LOD | 15.63 | <LOD | 11.39 | <LOD | 4 | <LOD | 5.26 | 522942.06 | 2030.97 | 8.96 | 1.55 | <LOD | 1.5 | <LOD | 1.5 | <LOD | 1.5 | 45 | 20.7 | 81.73 | 28.02 | 1928.47 | 108.53 | 245556.8 | 1584.13 | 8257.86 | 258.67 | 24149 | 3233.72 | <LOD | 468.81 | 80121.26 | 1542.93 | 69665.48 | 446.41 | 1476.99 | 146.57 | <LOD | 27001.53
252 | 2024-12-06 15:42 | TestAll Geo | 140.5 | ppm | Final | -8mm | cd166-328 |  |  |  |  | 3.73 | 2.06 | 121.75 | 3.77 | 1140.93 | 8.8 | <LOD | 5.83 | 27.55 | 1.91 | 5.14 | 2.1 | 8.16 | 2.9 | <LOD | 5.58 | <LOD | 2.84 | 4.29 | 2.36 | 9.34 | 5.2 | 33.33 | 6.01 | 34.29 | 20.82 | 40.24 | 10.24 | 82.96 | 19.92 | 47.81 | 27.37 | 12435.66 | 157.98 | 330.05 | 41 | 361.22 | 49.81 | <LOD | 18.84 | <LOD | 15.91 | <LOD | 11.69 | <LOD | 3.97 | <LOD | 6.64 | 574626.38 | 1554.77 | 5.97 | 1.34 | <LOD | 1.5 | <LOD | 1.5 | <LOD | 1.5 | <LOD | 32.17 | 93.9 | 28.58 | 1284.22 | 121.29 | 307868.06 | 1713.94 | 6951.19 | 249.12 | 15939.39 | 2543.39 | <LOD | 334.53 | 64112.05 | 1329.1 | 13570.84 | 165.48 | 1192.02 | 108.98 | <LOD | 30154.45
253 | 2024-12-06 15:45 | TestAll Geo | 127.29 | ppm | Final | -8mm | cd166-331 |  |  |  |  | <LOD | 3.52 | 46.27 | 4.03 | 1360.92 | 11.58 | <LOD | 7.09 | 20.74 | 2.13 | 15 | 8.2 | <LOD | 4.91 | <LOD | 6.78 | 3.74 | 2.35 | 4.91 | 2.72 | 9.89 | 6.12 | 19.44 | 6.48 | <LOD | 36.46 | 36.28 | 12.38 | 58.93 | 23.75 | <LOD | 40.83 | 6877.48 | 125.39 | 275.06 | 46.6 | 290.99 | 46.77 | <LOD | 19.47 | <LOD | 18.89 | <LOD | 12.68 | <LOD | 5.26 | <LOD | 6.35 | 539882 | 1970.09 | 4.1 | 1.57 | <LOD | 1.5 | <LOD | 1.5 | <LOD | 1.5 | <LOD | 43.27 | 57.77 | 26.58 | 742.66 | 124.82 | 343859.63 | 2028.6 | 4848.62 | 230.72 | 10632.71 | 2849.34 | <LOD | 419.4 | 40448.59 | 1249.78 | 48769.64 | 363.78 | 955.81 | 133.63 | <LOD | 30931.68
254 | 2024-12-06 15:48 | TestAll Geo | 134.43 | ppm | Final | -8mm | cd166-343 |  |  |  |  | <LOD | 3.22 | 47.92 | 3.71 | 1317.89 | 10.49 | <LOD | 6.65 | 20.99 | 2 | 6.27 | 2.39 | 6.71 | 3.14 | <LOD | 6.17 | <LOD | 3.14 | <LOD | 3.76 | <LOD | 8.44 | 23.31 | 6.2 | <LOD | 34.33 | 34.25 | 11.32 | 69.81 | 22.05 | 43.2 | 27.48 | 8490.87 | 127.6 | 291.6 | 43.7 | 293.04 | 48.74 | <LOD | 19.8 | <LOD | 18.62 | <LOD | 12.06 | <LOD | 3.95 | <LOD | 5.4 | 548712.56 | 1794.93 | 4.35 | 1.47 | <LOD | 1.5 | <LOD | 1.5 | <LOD | 1.5 | 34.8 | 21.76 | 80.03 | 27.85 | 1049.17 | 123.51 | 333519.59 | 1903.49 | 5786.5 | 236.67 | 12186.78 | 2791.84 | <LOD | 395.72 | 46049.79 | 1269.38 | 39514.03 | 312.69 | 1363.34 | 131.75 | <LOD | 34647.48
255 | 2024-12-06 15:52 | TestAll Geo | 133.42 | ppm | Final | -8mm | cd166-352 |  |  |  |  | 3.57 | 2.17 | 59.83 | 3.7 | 1230.3 | 10.01 | <LOD | 6.39 | 26.31 | 2.05 | 17.74 | 7.42 | 10.59 | 3.31 | <LOD | 5.87 | <LOD | 3.01 | 4.25 | 2.67 | <LOD | 8.32 | 23.64 | 6.27 | 44.08 | 23.23 | 61.57 | 11.87 | 86.53 | 21.94 | <LOD | 45.5 | 12976.02 | 176.52 | 379.56 | 46.19 | 382.38 | 48.71 | <LOD | 16.24 | <LOD | 21.99 | <LOD | 11.63 | <LOD | 3.8 | <LOD | 5.21 | 561418.06 | 1751.74 | 6.32 | 1.47 | <LOD | 1.5 | <LOD | 1.5 | <LOD | 1.5 | 54.02 | 21.16 | 74.38 | 29.2 | 1604.78 | 124.14 | 311114.25 | 1781.39 | 7392.95 | 253.24 | 20234.15 | 2724.56 | 373.63 | 236.96 | 67469.83 | 1379.33 | 14027.1 | 171.5 | 1240.47 | 112.41 | <LOD | 25113.45
256 | 2024-12-06 15:55 | TestAll Geo | 131.62 | ppm | Final | -8mm | cd166-360 |  |  |  |  | <LOD | 3.36 | 46.91 | 3.96 | 1446.69 | 11.44 | <LOD | 6.9 | 12.99 | 1.89 | 15.66 | 8.02 | 6.42 | 3.24 | <LOD | 6.36 | <LOD | 3.2 | <LOD | 3.91 | <LOD | 8.7 | 21.58 | 6.35 | <LOD | 35.49 | 36.78 | 11.89 | 60.08 | 22.79 | <LOD | 39.59 | 7188.39 | 122.87 | 358.55 | 47.49 | 245.18 | 48.71 | <LOD | 19.49 | <LOD | 15.76 | <LOD | 12.02 | <LOD | 3.92 | <LOD | 6.17 | 555556.31 | 1827.72 | 2.95 | 1.5 | <LOD | 1.5 | <LOD | 1.5 | <LOD | 1.5 | <LOD | 35.61 | 67.72 | 27.79 | 864.15 | 134.66 | 365157.34 | 2083.59 | 3868.76 | 219.88 | 11978.53 | 2657.19 | 345.59 | 229.67 | 36337.13 | 1119.13 | 14551.24 | 178.36 | 967.16 | 110.27 | <LOD | 33726.33
257 | 2024-12-06 15:57 | TestAll Geo | 125.8 | ppm | Final | -8mm | cd166-362 |  |  |  |  | 4.18 | 2.56 | 50.53 | 4.49 | 1517.04 | 13.08 | <LOD | 7.8 | 18.4 | 2.24 | 6.29 | 2.83 | 9 | 3.82 | <LOD | 7.2 | <LOD | 3.56 | <LOD | 4.4 | <LOD | 10.23 | 17.94 | 7.23 | 66.07 | 28.76 | 38.14 | 13.54 | 82 | 26.37 | 67.51 | 34.24 | 11099.4 | 188.7 | 239.91 | 49.29 | 275.75 | 49.97 | <LOD | 22.08 | <LOD | 16.14 | <LOD | 12.2 | <LOD | 4.1 | <LOD | 6.8 | 532534.94 | 2099 | 4.92 | 1.69 | <LOD | 1.5 | <LOD | 1.5 | <LOD | 1.5 | <LOD | 37.44 | 74.14 | 31.95 | 1362.61 | 149.97 | 379824.16 | 2228.07 | 5071.51 | 241.36 | 14418.27 | 2687.94 | 516.17 | 219.65 | 48114.55 | 1213.64 | 3709.39 | 99.15 | 1320.67 | 108.85 | <LOD | 24740.56
258 | 2024-12-06 16:01 | TestAll Geo | 125.67 | ppm | Final | -8mm | cd166-401 |  |  |  |  | <LOD | 3.64 | 88.11 | 4.03 | 931.67 | 9.7 | <LOD | 6.95 | 47.62 | 2.66 | 8.47 | 2.77 | 10.63 | 3.69 | <LOD | 6.6 | <LOD | 3.52 | 7.97 | 3.13 | <LOD | 9.11 | 41.35 | 7.81 | 39.9 | 25.49 | 56.3 | 12.91 | 100.74 | 24.7 | 97.29 | 43.77 | 21856.79 | 257.07 | 575.8 | 58.38 | 816.41 | 52.64 | <LOD | 17.99 | <LOD | 15.7 | <LOD | 11.56 | <LOD | 3.95 | <LOD | 5.33 | 556201.5 | 1974.78 | 10.17 | 1.66 | <LOD | 1.5 | <LOD | 1.5 | <LOD | 1.5 | 39.09 | 22.19 | 99.31 | 34.16 | 2713.38 | 122.86 | 232426.39 | 1580.56 | 11574.61 | 298.8 | 36283.4 | 2907.67 | <LOD | 356.56 | 119504.53 | 1615.62 | 15113.98 | 172.61 | 1713.43 | 112.57 | <LOD | 19636.54
259 | 2024-12-06 16:03 | TestAll Geo | 126.98 | ppm | Final | -8mm | cd166-406 |  |  |  |  | <LOD | 3.55 | 55.48 | 4.11 | 1245.37 | 11.3 | <LOD | 7.28 | 27.63 | 2.34 | 26.54 | 8.44 | 12.51 | 3.88 | <LOD | 6.94 | <LOD | 3.63 | <LOD | 4.65 | <LOD | 9.35 | 24.85 | 7.05 | 40.32 | 25.98 | 39.98 | 12.68 | 76.4 | 24.52 | <LOD | 50.17 | 12217.39 | 190.17 | 347.54 | 50.89 | 518.89 | 50.54 | <LOD | 16.28 | <LOD | 19.49 | <LOD | 11.79 | <LOD | 3.85 | <LOD | 5.4 | 554848.5 | 1969.54 | 4.71 | 1.62 | <LOD | 1.5 | <LOD | 1.5 | <LOD | 1.5 | <LOD | 52.86 | 82.87 | 30.48 | 1214.07 | 125.18 | 316563.5 | 1908.31 | 7344.8 | 255.09 | 19961.02 | 2709.45 | <LOD | 350.77 | 67948.66 | 1377.56 | 16305.44 | 185.76 | 1398.28 | 115.38 | <LOD | 23125.35
260 | 2024-12-06 16:06 | TestAll Geo | 125.32 | ppm | Final | -8mm | cd166-413 |  |  |  |  | <LOD | 3.84 | 61.65 | 4.34 | 1251.15 | 11.96 | <LOD | 7.7 | 28.73 | 2.48 | 18.02 | 8.69 | 10.47 | 3.93 | <LOD | 7.18 | <LOD | 3.66 | <LOD | 4.61 | <LOD | 9.91 | 30.37 | 7.69 | <LOD | 40.94 | 36.79 | 13.28 | 59.09 | 25.55 | <LOD | 52.56 | 11897.54 | 196.88 | 292.91 | 51.44 | 331.68 | 48.42 | <LOD | 15.92 | <LOD | 15.4 | <LOD | 11.62 | <LOD | 3.78 | <LOD | 5.38 | 538522.06 | 2136.87 | 5.73 | 1.71 | <LOD | 1.5 | <LOD | 1.5 | <LOD | 1.5 | 47.88 | 20.93 | 78.9 | 28.31 | 1239.03 | 119.18 | 306472.22 | 1962.19 | 8006.47 | 259.61 | 21984.95 | 3237.38 | <LOD | 613.05 | 66937.05 | 1417.84 | 41406.01 | 329.99 | 1545 | 132.87 | <LOD | 41619.82